## Constantes
Parámetro | Valor | Unidad | Descripción
Masa agua caliente (m_C) | 1.623 | kg | Masa del agua en el condensador
Masa agua fría (m_F) | 1.602 | kg | Masa del agua en el evaporador
Calor específico agua (c_p) | 4186 | J/(kg·K) | Capacidad calorífica del agua
Incertidumbre Tipo A (T) | 0 | K | Desviación estándar de la media
Incertidumbre Tipo B (T) | 0.1 | K | Resolución del termómetro
Incertidumbre Tipo C (T) | 0.1 | K | Otras fuentes
Factor de cobertura (k) | 1 | - | Para expandida (habitualmente 2)
Incertidumbre Tipo A (P) | 0 | W | Fluctuación de la potencia
Incertidumbre Tipo B (P) | 1 | W | Resolución del vatímetro
Incertidumbre Tipo C (P) | 0 | W | Otras fuentes
Incertidumbre Tipo A (t) | 0 | s | Error de reacción
Incertidumbre Tipo B (t) | 0.5 | s | Resolución del cronómetro
Incertidumbre Tipo C (t) | 0 | s | Otras fuentes
Masa vaso vacio (L) | 0.1547 | kg |  | 0.072
Masa vaso lleno (L) | 1.7777 | kg
Masa vaso vacío (v) | 0.072 | kg
Masa vaso lleno (v) | 1.674 | kg
Incertidumbre Tipo B peso (kg) | 1e-06 | kg

## Medidas
t | t_f | t_c | Potencia | u_c (T) | u_c (P) | COP_IDEAL | Q_c | W(J) | uW(J) | COP_EXP | U_COP
0 | 17 | 23 | 0 | 0.1 | 0
30 | 16 | 23.7 | 53.04 | 0.1 | 0.01 | 3.0779 | 2928.8 | 1591.2 | 0.3 | 1.8406 | 0.00035823
60 | 16.8 | 24.4 | 45.6 | 0.1 | 0.01 | 3.2105 | 2928.8 | 2736 | 0.6 | 1.0705 | 0.00024037
90 | 16.7 | 25.3 | 67.71 | 0.1 | 0.01 | 2.9419 | 3765.6 | 6093.9 | 0.9 | 0.61793 | 9.4166e-05
120 | 15.6 | 26.3 | 63.28 | 0.1 | 0.01 | 2.4579 | 4184 | 7593.6 | 1.2 | 0.55099 | 8.9041e-05
150 | 15.4 | 26.7 | 62.72 | 0.1 | 0.01 | 2.3628 | 1673.6 | 9408 | 1.5 | 0.17789 | 3.21e-05
180 | 14.8 | 28.1 | 62.72 | 0.1 | 0.01 | 2.1128 | 5857.6 | 11289.6 | 1.8 | 0.51885 | 8.3668e-05
210 | 14 | 28.6 | 59.28 | 0.1 | 0.01 | 1.9589 | 2092 | 12448.8 | 2.1 | 0.16805 | 3.054e-05
240 | 13.6 | 29.5 | 56.71 | 0.1 | 0.01 | 1.8553 | 3765.6 | 13610.4 | 2.4 | 0.27667 | 4.9881e-05
270 | 13.4 | 30.3 | 69.02 | 0.1 | 0.01 | 1.7929 | 3347.2 | 18635.4 | 2.7 | 0.17962 | 2.7108e-05
300 | 12.1 | 31 | 70.8 | 0.1 | 0.01 | 1.6402 | 2928.8 | 21240 | 3 | 0.13789 | 2.0583e-05
330 | 12.2 | 32 | 70.18 | 0.1 | 0.01 | 1.6162 | 4184 | 23159.4 | 3.3 | 0.18066 | 2.6457e-05
360 | 11.3 | 32.6 | 71.98 | 0.1 | 0.01 | 1.5305 | 2510.4 | 25912.8 | 3.6 | 0.096879 | 1.4524e-05
390 | 10.5 | 33.2 | 74.4 | 0.1 | 0.01 | 1.4626 | 2510.4 | 29016 | 3.9 | 0.086518 | 1.2609e-05
420 | 10.8 | 34.1 | 62.7 | 0.1 | 0.01 | 1.4635 | 3765.6 | 26334 | 4.2 | 0.14299 | 2.343e-05
450 | 9.7 | 35 | 62.01 | 0.1 | 0.01 | 1.3834 | 3765.6 | 27904.5 | 4.5 | 0.13495 | 2.2344e-05
480 | 9.3 | 35.9 | 76.2 | 0.1 | 0.01 | 1.3496 | 3765.6 | 36576 | 4.8 | 0.10295 | 1.4053e-05
510 | 9 | 36.7 | 78.74 | 0.1 | 0.01 | 1.3249 | 3347.2 | 40157.4 | 5.1 | 0.083352 | 1.1156e-05
540 | 8.4 | 37.4 | 75 | 0.1 | 0.01 | 1.2897 | 2928.8 | 40500 | 5.4 | 0.072316 | 1.0255e-05
570 | 8 | 37.8 | 64.4 | 0.1 | 0.01 | 1.2685 | 1673.6 | 36708 | 5.7 | 0.045592 | 8.0599e-06
600 | 7.7 | 38.8 | 89.76 | 0.1 | 0.01 | 1.2476 | 4184 | 53856 | 6 | 0.077689 | 9.0447e-06
630 | 7.3 | 39.6 | 90.42 | 0.1 | 0.01 | 1.226 | 3347.2 | 56964.6 | 6.3 | 0.058759 | 6.9566e-06
660 | 6.9 | 40.1 | 79.36 | 0.1 | 0.01 | 1.2078 | 2092 | 52377.6 | 6.6 | 0.039941 | 5.7114e-06
690 | 6.4 | 40.8 | 63.25 | 0.1 | 0.01 | 1.186 | 2928.8 | 43642.5 | 6.9 | 0.067109 | 1.1094e-05
720 | 6.1 | 41.5 | 77.47 | 0.1 | 0.01 | 1.1723 | 2928.8 | 55778.4 | 7.2 | 0.052508 | 7.2365e-06
750 | 5.9 | 42.1 | 77.47 | 0.1 | 0.01 | 1.163 | 2510.4 | 58102.5 | 7.5 | 0.043206 | 6.0852e-06
780 | 5.7 | 42.6 | 76.86 | 0.1 | 0.01 | 1.1545 | 2092 | 59950.8 | 7.8 | 0.034895 | 5.1164e-06
810 | 5.2 | 43.3 | 77.47 | 0.1 | 0.01 | 1.1365 | 2928.8 | 62750.7 | 8.1 | 0.046674 | 6.4325e-06
840 | 5 | 43.7 | 77.47 | 0.1 | 0.01 | 1.1292 | 1673.6 | 65074.8 | 8.4 | 0.025718 | 3.9678e-06
870 | 4.7 | 44.1 | 76.86 | 0.1 | 0.01 | 1.1193 | 1673.6 | 66868.2 | 8.7 | 0.025028 | 3.8829e-06
900 | 4.5 | 44.8 | 64.96 | 0.1 | 0.01 | 1.1117 | 2928.8 | 58464 | 9 | 0.050096 | 8.0823e-06
930 | 4.3 | 45.3 | 78.08 | 0.1 | 0.01 | 1.1049 | 2092 | 72614.4 | 9.3 | 0.02881 | 4.1722e-06
960 | 4.1 | 45.9 | 70.76 | 0.1 | 0.01 | 1.0981 | 2510.4 | 67929.6 | 9.6 | 0.036956 | 5.6224e-06
990 | 3.8 | 46.1 | 76.2 | 0.1 | 0.01 | 1.0898 | 836.8 | 75438 | 9.9 | 0.011093 | 2.3735e-06
1020 | 3.6 | 46.8 | 75.4 | 0.1 | 0.01 | 1.0833 | 2928.8 | 76908 | 10.2 | 0.038082 | 5.375e-06
1050 | 3.5 | 47.1 | 76.86 | 0.1 | 0.01 | 1.0803 | 1255.2 | 80703 | 10.5 | 0.015553 | 2.6769e-06
1080 | 3.3 | 47.5 | 78.08 | 0.1 | 0.01 | 1.0747 | 1673.6 | 84326.4 | 10.8 | 0.019847 | 3.0452e-06
1110 | 3.1 | 47.9 | 78.08 | 0.1 | 0.01 | 1.0692 | 1673.6 | 86668.8 | 11.1 | 0.01931 | 2.9629e-06
1140 | 3 | 48.2 | 78.08 | 0.1 | 0.01 | 1.0664 | 1255.2 | 89011.2 | 11.4 | 0.014102 | 2.4054e-06
1170 | 2.9 | 48.7 | 76.8 | 0.1 | 0.01 | 1.0633 | 2092 | 89856 | 11.7 | 0.023282 | 3.4157e-06
1200 | 2.7 | 48.8 | 77.47 | 0.1 | 0.01 | 1.0586 | 418.4 | 92964 | 12 | 0.0045007 | 1.6284e-06
1230 | 2.6 | 49.4 | 77.47 | 0.1 | 0.01 | 1.0556 | 2510.4 | 95288.1 | 12.3 | 0.026345 | 3.7105e-06
1260 | 2.5 | 49.7 | 77.47 | 0.1 | 0.01 | 1.053 | 1255.2 | 97612.2 | 12.6 | 0.012859 | 2.2032e-06
1290 | 2.4 | 49.9 | 77.47 | 0.1 | 0.01 | 1.0505 | 836.8 | 99936.3 | 12.9 | 0.0083733 | 1.7807e-06
1320 | 2.3 | 50.2 | 77.47 | 0.1 | 0.01 | 1.048 | 1255.2 | 102260.4 | 13.2 | 0.012275 | 2.1031e-06
1350 | 2.2 | 50.7 | 77.47 | 0.1 | 0.01 | 1.0454 | 2092 | 104584.5 | 13.5 | 0.020003 | 2.9147e-06
1380 | 2.1 | 50.9 | 63.8 | 0.1 | 0.01 | 1.043 | 836.8 | 88044 | 13.8 | 0.0095043 | 2.1907e-06
1410 | 2 | 50.9 | 63.8 | 0.1 | 0.01 | 1.0409 | 0 | 89958 | 14.1 | 0 | 1.5721e-06
1440 | 2 | 51.3 | 77.47 | 0.1 | 0.01 | 1.0406 | 1673.6 | 111556.8 | 14.4 | 0.015002 | 2.3146e-06
1470 | 1.8 | 51.5 | 91.08 | 0.1 | 0.01 | 1.0362 | 836.8 | 133887.6 | 14.7 | 0.00625 | 1.2596e-06
1500 | 1.8 | 51.7 | 77.47 | 0.1 | 0.01 | 1.0361 | 836.8 | 116205 | 15 | 0.0072011 | 1.5314e-06
1530 | 1.7 | 52.1 | 77.47 | 0.1 | 0.01 | 1.0337 | 1673.6 | 118529.1 | 15.3 | 0.01412 | 2.1784e-06
1560 | 1.7 | 52.2 | 78.69 | 0.1 | 0.01 | 1.0337 | 418.4 | 122756.4 | 15.6 | 0.0034084 | 1.2308e-06
1590 | 1.7 | 52.5 | 79.36 | 0.1 | 0.01 | 1.0335 | 1255.2 | 126182.4 | 15.9 | 0.0099475 | 1.6815e-06
1620 | 1.6 | 52.9 | 78.08 | 0.1 | 0.01 | 1.0312 | 1673.6 | 126489.6 | 16.2 | 0.013231 | 2.0302e-06
1650 | 1.6 | 52.8 | 77.47 | 0.1 | 0.01 | 1.0312 | -418.4 | 127825.5 | 16.5 | 0.0032732 | 1.1843e-06
1680 | 1.5 | 53.1 | 63.6 | 0.1 | 0.01 | 1.0291 | 1255.2 | 106848 | 16.8 | 0.011748 | 2.2724e-06
1710 | 1.5 | 53.3 | 93.84 | 0.1 | 0.01 | 1.029 | 836.8 | 160466.4 | 17.1 | 0.0052148 | 1.0419e-06
1740 | 1.4 | 53.6 | 65.52 | 0.1 | 0.01 | 1.0268 | 1255.2 | 114004.8 | 17.4 | 0.01101 | 2.0887e-06
1770 | 1.4 | 53.5 | 77.47 | 0.1 | 0.01 | 1.0269 | -418.4 | 137121.9 | 17.7 | 0.0030513 | 1.104e-06
1800 | 1.3 | 54 | 79.36 | 0.1 | 0.01 | 1.0247 | 2092 | 142848 | 18 | 0.014645 | 2.0942e-06

## Calculos
Tiempo (t) [s] | T_F [K] | T_C [K] | ΔT [K] | Q_F [J] | Q_C [J] | W_suministrado [J] | COP_heating | COP_cooling | COP_Carnot_heating | COP_Carnot_cooling
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
510
540
570
600

## Ajustes
Variable X | Variable Y | Pendiente (m) | u(m) | Ordenada (b) | u(b) | R^2
ΔT [K] | COP_heating
1/ΔT [1/K] | COP_heating